## WoL
Function_Equip_No | Function_Description | X_Coordinate | Y_Coordinate | New Event Duration Monitor to be installed by Dec'24 | Existing Overflow Monitor | No. of Overflow Spills 27/02/22-27/02/23 | CSOs added to system since 2016 | Total Spill duration 27/02/22-27/02/23
5000229632 | BALERNO, GDN 7 BRIDGE RD CSO | 316303 | 666689 | Y
5000229655 | CURRIE, KINLEITH INDUSTRIAL ESTATE CSO | 319114 | 668140 | Y | Y | 3 |  | 4hrs 15mins
5000229657 | CURRIE, OLD MILL OFF LANARK RD CSO | 319473 | 668290 | Y | Y | Maintenance
5000229658 | JUNIPER GREEN, S/O 543 LANARK RD WEST | 319726 | 668455 |  | Y | Maintenance
5000229664 | COLINTON, OPPOSITE SPYLAW HOUSE CSO | 321348 | 668870
5000229667 | LONGSTONE, OFF LONGSTONE ROAD CSO | 321479 | 671108
5000229668 | COLINTON, SPYLAW STREET BRIDGE CSO | 321546 | 669053 | Y
5000229669 | LONGSTONE, LONGSTONE ROAD CSO | 321572 | 670940 | Y
5000229671 | LONGSTONE, INGLIS GREEN CAR SALES CSO | 321626 | 670946 | Y
5000229672 | KINGSKNOWE, R/O 29 DOVECOT GROVE CSO | 321690 | 670021
5000229673 | LONGSTONE, R/O LONGSTONE INN CSO | 321699 | 671518
5000229680 | LONGSTONE, O/S BOOKER/INGLIS GREEN ROAD | 321775 | 670855 | Y
5000229685 | COLINTON, REDFORD DR/COLINTON RD CSO | 322096 | 668848
5000229687 | COLINTON, O/S 2 REDFORD DRIVE CSO | 322103 | 668855
5000229688 | GORGIE, GORGIE ROAD CSO | 322155 | 671773 | Y
5000229689 | GORGIE, OFF BALGREEN ROAD CSO | 322290 | 672456
5000229691 | MURRAYFIELD, COSTORPHINE ROAD CSO | 322611 | 673208 | Y
5000229700 | MURRAYFIELD, ROSEBURN CLIFF CSO | 323041 | 673316
5000229702 | CRAIGLOCHART, 101 COLINTON ROAD CSO | 323274 | 671263 | Y
5000229705 | RAVELSTON, WATER OF LEITH WALKWAY CSO | 323370 | 673638
5000229706 | RAVELSTON, R/O 1 WESTER COATES PL CSO | 323378 | 673629
5000229708 | RAVELSTON, OPP BANK/14 BELFORD PL CSO | 323397 | 673610
5000229711 | RAVELSTON, BEHIND DONALDSON'S SCHOOL CSO | 323529 | 673569 | Y
5000229716 | HAYMARKET, OPP 24 MAGDALA CRESCENT CSO | 323667 | 673581 | Y
5000229721 | HAYMARKET, BEHIND BELLS MILLS HOUSE CSO | 323797 | 673653 | Y
5000229722 | DEAN VILLAGE, HILTON HOTEL CSO | 323810 | 673688
5000229724 | DEAN VILLAGE, BELFORD MEWS WEIR CSO | 323904 | 673933 | Y
5000229727 | DEAN VILLAGE, HAWTHORN BANK LANE CSO | 324047 | 673858 | Y
5000229730 | DEAN VILLAGE, BELGRAVE CRESCENT NO2 CSO | 324168 | 674016 | Y
5000229731 | DEAN VILLAGE, BELGRAVE CRESCENT NO1 CSO | 324183 | 674028 | Y
5000229738 | STOCKBRIDGE, OPP TENNIS C/ARBOURETUM AVE | 324461 | 674835 | Y
5000229740 | STOCKBRIDGE, RACHEID PATH CSO | 324484 | 675002 | Y
5000229742 | DEAN VILLAGE, DEAN TERRACE CSO | 324618 | 674541 | Y
5000229743 | DEAN VILLAGE, SAUNDERS STREET CSO | 324640 | 674538 | Y
5000229756 | WARRISTON, OPP 21 BRANDON TERR CSO | 325125 | 675009
5000229757 | WARRISTON, HOWARD ST/CANONMILLS BRIDGE | 325172 | 675080
5000229758 | WARRISTON, CANONMILLS BRIDGE NO2 CSO | 325183 | 675092
5000229759 | WARRISTON, CANONMILLS BRIDGE NO1 CSO | 325184 | 675092
5000229766 | WARRISTON, R/O 33 WARRISTON CRES CSO | 325253 | 675376
5000229767 | WARRISTON, RECREATION GROUND CSO | 325269 | 675409 | Y
5000229772 | WARRISTON, EYRE PLACE CSO | 325302 | 674922
5000229773 | WARRISTON, O/S 31 EYRE PLACE CSO | 325310 | 674938 | Y
5000229787 | WARRISTON, R/O 63 CONNAUGHT PLACE CSO | 325699 | 675916
5000229789 | WARRISTON, ST MARKS PARK CSO | 325826 | 675723 | Y
5000229794 | LEITH, BONNINGTON INDUSTRIAL ESTATE CSO | 326220 | 676052
5000229797 | LEITH, KEDDIE GARDENS NO1 CSO | 326383 | 676300 | Y
5000229798 | LEITH, KEDDIE GARDENS NO2 CSO | 326388 | 676306
5000229801 | LEITH, CAR PARK AT WOOLEN MILL/BANGOR RD | 326451 | 676103
5000229803 | LEITH, O/S 209 GREAT JUNCTION STREET CSO | 326605 | 676312 | Y
5000229807 | LEITH, SHERIFF BRAE CSO | 326852 | 676379 | Y
5000229808 | LEITH, COALHILL CSO | 326892 | 676391 | Y
5000229809 | LEITH, VICTORIA QUAY SPS CSO | 326983 | 676711 | Y
5000229814 | LEITH, O/S 77 SHORE STREET CSO | 326979 | 676403 | Y
5000229820 | LEITH, 65 SHORE STREET CSO | 327033 | 676438
5000229821 | LEITH, SHORE ST/BROAD WYND CSO | 327074 | 676488 | Y
5000229823 | LEITH, SHORE ST/BERNARD ST CSO | 327106 | 676539
5000229825 | LEITH, SHORE ST/TIMBER BUSH CSO | 327133 | 676647
5000229829 | LEITH, TOWER STREET CSO | 327145 | 676696
5000229830 | LEITH, TOWER ST/MALMAISON HOTEL CSO | 327148 | 676706 | Y
5000230017 | CURRIE, WEST OF KINAULD FARM CSO | 317202 | 667170 |  | Y | 4 |  | 50hrs 18mins
5000230018 | CURRIE, KINAULD FARM CSO | 317313 | 667199
5000237096 | CURRIE, CURRIEHILL STORM TANK CSO | 317778 | 668329 | Y
5000624978 | KINGSKNOWE RD N CSO 2010 NT213707 | 321346 | 670781
5000756228 | BELFORD ROAD CSO 1970 NT236737 | 323688 | 673724 | Y
5000925458 | BALERNO BRAVELAW BURN CSO NT163663 | 316385 | 666360 |  |  |  | Y
5000952760 | JUNIPER GREEN LANARK ROAD CSO NT199686 | 319904 | 668565 |  | Y | 26 | Y | 10hrs15mins
5000961663 | CURRIE BOWLING CLUB CSO 2020 NT178674 | 317810 | 667443 |  | Y | 77 | Y | 119hrs43mins